## offerta illumin.
marca da bollo | OFFERTA
PROT. N. |  | Spett.le Teatro comunale di Ferrara
Corso Martiri della Libertà n. 5
44100 - FERRARA
La ditta
C.F. n. |  | P.IVA n.
con sede in _________________________________ Via _____________________________________ n._____________
presenta la seguente offerta per la fornitura di n.____________ apparecchiature illuminotecniche e relative parti
accessorie da utilizzare presso il Teatro Comunale di Ferrara, con le seguenti ed inderogabili caratteristiche:
cod. rifer. | DESCRIZIONE PRODOTTO | unità di misura | Quantità | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE
1 | Fornitura e posa in opera di Consolle principale o master ADB mod. PHOENIX 5 o similare; sistema computerizzato di controllo luci con CPU principale pentium e sistema operativo Linux con caratteristiche e prestazioni come da art 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 3-4 | cad. | 1
2 | Fornitura e posa in operadi Consolle secondaria o di back-up ADB mod . PHOENIX 2 o similare, perfettamente compatibile alla PHOENIX 5 con caratteristiche e prestazioni come da art 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 4 | cad. | 1
3 | Fornitura e posa in opera di monitor LCD SVGA 15” a colori | cad. | 4
4 | Fornitura e posa in opera di tastiera alfanumerica | cad. | 2
5 | Fornitura e posa in opera di unità di processo esterna. | cad. | 2
6 | Istruzione all’uso delle consolle luci del personale tecnico del Teatro Comunale di Ferrara e rilascio di un ampio e dettagliato manuale delle istruzioni d’uso in lingua italiana | a corpo
7 | Fornitura di proiettori teatrali tipo PAR 64 modello THOMAS o similare completo di lampada CP 1KW con caratteristiche e prestazioni come da art 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 5 | cad. | 80
8 | Fornitura di proiettori teatrali Strand Lighting mod. CANTATA 1200 o similare per lampade da 1 KW e 1, 2 KW con caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 5 | cad. | 40 |  |  | 0
9 | Fornitura di proiettori teatrali Strand Lighting mod. ALTO o similare 2KW per lampade della potenza di 2 KW con caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 5 | cad. | 20 |  |  | 0
10 | Fornitura di proiettori televisivi ADB mod. SH50 o similare per lampade della potenza di 5KW aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 5 | cad. | 6 |  |  | 0
cod. rifer. | DESCRIZIONE PRODOTTO | unità di misura | Quantità | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE
11 | Fornitura di proiettori teatrali sagomatori ETC mod. SOURCE FOUR CE o similare per lampade della potenza di 750W tipo HPL aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 5 | cad. | 30 |  |  | 0
12 | Fornitura di proiettori teatrali sagomatori a condensatore ottico ADB, NIETHAMMER o similare per lampade della potenza di 2KW con focale mobile tipo ZOOM e possibilità di ruotare la testa del proiettore o il gruppo di 4 alette sagomatric aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 5 | cad. | 10 |  |  | 0
13 | Fornitura di diffusori a fascio di luce asimmetrico Strand Lighting mod. IRIS 1 o similare per lampade della potenza da 625 a 1250Waventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 6 | cad. | 10 |  |  | 0
14 | Fornitura di diffusori a fascio di luce asimmetrico, Strand Lighting mod. ORION 1 o similare per lampade della potenza da 625 a 1250W aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 6 | cad. | 10 |  |  | 0
15 | Fornitura e posa in opera di blocchi dimmer per uso fisso e portatile ADB serie MEMOPAK 12 o similare completamente digitale da 12 circuiti da 3KW cadauno aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 6 | cad. | 8 |  |  | 0
16 | Fornitura e posa in opera di armadio a rack avente le caratteristiche e composizione come da ART. 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 8 | a corpo | 1 |  |  | 0
17 | Cavo segnale: fornitura e posa in opera di n. 48 cavi per la trasmissione del segnale DMX512/90 schermato, posto entro tubazioni in materiale plastico autoestinguente in parte già esistente ed in parte di nuova posa. Nella voce sono comprese le apparecchiature sopra descritte complete di ogni accessorio ( tubazioni, canalette e scatole di derivazione) necessario al contenimento delle linee; le linee, i collegamenti e quant'altro necessita per dare l'impianto funzionante a regola d'arte. Comprese le assistezte murarie. N° 48 postazioni e attestamento su spina da pannello e cassetta con presa XLR a 5 poli da incasso sul lato utenza. | a corpo | 1 |  |  | 0
Fornitura e posa in opera di 2 quadri elettrici di distribuzione ciascuno costituito nel modo seguente: - Carpenteria metallica omologata con porta anteriore. - Interruttore generale magnetotermico quadripolare 200A 380V - Voltmetro / amperometro con commutatori - Morsettiera di derivazione a barra di rame - n. 4 interruttori quadripolari, automatici, magnetotermici , differenziali 63A. Id. 30 milli A. 380V. - n. 4 prese interbloccate 63A. 3F+N+T 380V Ogni quadro deve avere caratteristiche e composizione come da ART. 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO pg. 8
cod. rifer. | DESCRIZIONE PRODOTTO | unità di misura | Quantità | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE
18 | Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dei due quadri di distribuzione a partire dal quadro elettrico di alimentazione dimmer, già esistente, nel quale verrà installato, a protezione di tale linea, un interruttore automatico magnetotermico differenziale quadripolare 400A 380V con Id. 30 milliampere regolabile e tempo d’intervento regolabile. La linea elettrica sarà adeguatamente dimensionata e posta in apposite canalizzazioni e cassette di derivazione e dovrà attestarsi in una scatola di derivazione fissa nei pressi dei due quadri di distribuzione sopra descritti ed essere munita di un sezionatore e di un'adeguata morsettiera anche per eventuali allacciamenti elettrici. Nella voce sono comprese le apparecchiature sopra descritte complete di ogni accessorio (tubazioni, canalette e scatole di derivazione, morsettiere, ecc.) necessari al contenimento delle linee; le linee, i collegamenti e quant'altro necessita per dare l'impianto funzionante a regola d'arte, comprese le assistenze murarie. | a corpo | 1 |  |  | 0
19 | Fornitura di cambiacolori motorizzato a rulli COMPULITE Mod.WHISPER o similare per proiettori teatrali da 1000W aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO rif. pg. 8-9 | cad. | 30
20 | Fornitura di flange per inserire i cambiacolori su’ PC Cantata RANK STRAND già in dotazione al Teatro. | cad. | 30 |  |  | 0
21 | Fornitura di flange per inserire i cambiacolori su PAR 64 già in dotazione al Teatro. | cad. | 30 |  |  | 0
22 | Fornitura di cavetti per la connessione del segnale di comando della lunghezza di 3 mt.cadauno | cad. | 30 |  |  | 0
23 | Fornitura di cambiacolori motorizzato a rulli COMPULITE Mod.WHISPER o similare per proiettori teatrali da 2000W aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO rif. pg. 9 | cad. | 10 |  |  | 0
24 | Fornitura di flange per inserire i cambiacolori su proiettori PC ALTO RANK STRAND 2000W | cad. | 10 |  |  | 0
25 | Fornitura di cavetti per la connessione del segnale di comando della lunghezza di 3 mt cadauno | cad. | 10 |  |  | 0
26 | Fornitura di cambiacolori per 5kw Fresnel. Cambiacolori motorizzato a rulli COMPULITE mod. WHISPER o similare per proiettori teatrali da 5KW aventi le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO rif. pg. 9 | cad. | 10 |  |  | 0
27 | Fornitura di flange per inserire i cambiacolori su proiettori Fresnel 5 KW. | cad. | 10 |  |  | 0
28 | Fornitura di flange per inserire i cambiacolori su diffusori IRIS 1 Rank Strand. | cad. | 10 |  |  | 0
29 | Fornitura di cavetti per la connessione del segnale di comando della lunghezza di 3 mt. cadauno | cad. | 10 |  |  | 0
cod. rifer. | DESCRIZIONE PRODOTTO | unità di misura | Quantità | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE
30 | Fornitura di alimentatori per cambiacolori. Alimentatore Compulite per cambiacolori serie Whisper o similare necessari per il corretto funzionamento dei cambiacolori a 48V in C.C. con le caratteristiche principali come da ART 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO rif. pg. 9-10 | cad. | 10 |  |  | 0
TOTALE
Prezzo complessivo per l'appalto
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) compresi nelle singole forniture